## ВНИМАНИЕ! Если у вас не открывается документ, вы можете сделать заказ, перейдя по ссылке https://futu.ru/form/questions

## ИЮЛЬ 2024

## Нововведения в законодательстве «Техэксперт: Лаборатория. Инспекция. Сертификация»

| Что произошло? | Для кого? | Почему это важно и чем грозит? | Что посоветовать пользователю? |
| --- | --- | --- | --- |
| Утвержден пересмотренный при участии специалистов УНИИМ стандарт на поверку трансформаторов тока | Для производителей низковольтного оборудования | В работе по актуализации межгосударственного стандарта ГОСТ 8.217, описывающего методику поверки трансформаторов тока (ТТ), поставлена точка: подписан приказ Росстандарта о введении обновленного межгосударственного ГОСТ 8.217-2024 "Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки" в действие в качестве национального стандарта РФ, сообщила заместитель заведующего отделом электрических измерений уральского филиала ВНИИМ им.Д.И.Менделеева (Росстандарт) Екатерина Воронская. "Проект документа прошел согласование как внутри России, так и на межгосударственном уровне в рамках рабочих структур Межгосударственного совета по метрологии, с участием национальных метрологических институтов стран - участниц МГС. Приказ Росстандарта подписан 7 июня", - уточнила Воронская. Ранее, в мае, она выступила с тематическим докладом на XI научно-технической конференции "Энергия белых ночей. Метрология. Учет и контроль качества электрической энергии" в Санкт-Петербурге. Как напомнила специалист, межгосударственный документ по стандартизации работ по первичной и периодической поверке измерительных и защитных трансформаторов тока относится к числу наиболее востребованных и часто используемых на пространстве СНГ. Только в России ежегодно поверяется более 2 млн трансформаторов тока. Более чем за 20 лет, прошедших с момента утверждения действующей редакции ГОСТа в 2003 году, существенные изменения претерпели как нормативные документы, регламентирующие выпуск ТТ, так и парк средств измерений, используемых при поверке. Предложения, поступившие в ходе работы над обновленным документом, в частности, касались возможности применения нового стандарта для поверки ТТ, изготовленных по ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015 "Трансформаторы измерительные. Часть 2. Дополнительные требования к трансформаторам тока", который введен в действие с 2016 года. По этому стандарту изготавливается новый большой парк ТТ с различными классами точности и методами поверки, разработанными самими производителями. В предложении было отказано из-за несоответствия требованиям ГОСТ 8.217 и действующей государственной поверочной схеме средств измерений коэффициентов преобразования силы электрического тока. Кроме того, ГОСТ 8.217 позволяет проводить поверку измерительных и защитных ТТ лишь в стационарном режиме при установившемся значении тока в первичной обмотке. В то же время в будущем предстоит провести работу по гармонизации обновленного ГОСТ 8.217 с новой редакцией ГОСТ 8.216, который описывает методику поверки трансформаторов напряжения. К его пересмотру согласно плану национальной стандартизации в 2024 году приступили ВНИИМС и ФБУ "Ростест-Москва". Как пояснила Екатерина Воронская, обычно организации, занимающиеся поверкой средств измерений на месте эксплуатации, поверяют вместе трансформаторы тока и напряжения, работающие на одном присоединении. Это делает обоснованной потребность в гармонизации двух стандартов. | - Отслеживайте актуальную информацию об изменениях в законодательстве о техническом регулировании. Для этого подпишитесь на рассылку новостей из ленты «Новости технического регулирования». Подписка доступна через сервис «Мои новости» и на сайте cntd.ru. - Чтобы быть в курсе новых документов в системе используйте сервис «Новые/измененные документы». Переход к сервису доступен на главной странице продукта в правом верхнем углу. Чтобы войти в сервис, кликните на интересующий вас раздел – «новых», «изменённых», «вступают в силу», «скоро вступят в силу». |

## Новинки в системе «Техэксперт: Лаборатория. Инспекция. Сертификация»

| Что произошло? | Для кого? | Почему это важно? | Что посоветовать пользователю? | Что у конкурентов? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новые материалы по SMART-стандартам | Для всех производителей продукции, стандартизаторов, разработчиков | В Справочник "SMART-стандарты" включены новые материалы. Обновлен материал "Мероприятия и конференции по SMART-стандартам" - в него включается информация о наиболее важных мероприятиях в сфере IT-технологий в удобном, доступном формате. Опубликованы новые статьи об опыте применения SMART-стандартов и развитии индустрии. Дополнен материал "Международный опыт" - вы можете ознакомиться с уникальными материалами иностранных коллег. | Справочник по SMART-стандартам доступен посредством на главной странице продукта | Нет у конкурентов |

## Новинки в системе «Техэксперт: Санитарные нормы и правила»

| Инструмент | Для кого | Почему это важно и чем грозит | Что посоветовать пользователю | Что у конкурентов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новый справочный материал «Проведение обязательных медицинских осмотров, вакцинации и гигиенического обучения» | Для организаций из сферы: - медицины; - коммунального хозяйства; - образования и воспитания детей и подростков; - пищевой промышленности и торговли; - лабораторных исследований. Для предприятий, на которых производятся работы: - с опасными и вредными условиями труда; - подземные; - связанные с движением транспорта | Проблематика Работники эпидемиологически значимых профессий обязаны проходить медицинские осмотры, вакцинацию от инфекционных заболеваний и профессиональное гигиеническое обучение. В связи с этим у специалистов, отвечающих за организацию данных профилактических мероприятий, возникает ряд сложностей и вопросов: - Каких сотрудников необходимо направлять на профилактические мероприятия? - Какие документы необходимо подготовить? - В каких случаях нужно организовывать вакцинацию? Риски Отсутствие обязательной вакцинации или гигиенического обучения у сотрудников согласно ст. 6.3 КоАП РФ влечет: - для граждан – предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей; - для должностных лиц – штраф от 500 до 1000 рублей; - для индивидуальных предпринимателей – штраф от 500 до 1000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; - для юридических лиц – штраф от 10 000 до 20 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Допуск к работе без прохождения обязательных медицинских осмотров или при наличии медицинских противопоказаний к осуществлению работ согласно п. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ влечет назначение: - для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – штраф от 15 000 до 25 000 рублей; - для юридических лиц – штраф от 100 000 до 130 000 рублей. Выгоды Информация, представленная в справочном материале, поможет: - легко и быстро разобраться, как организовать профилактические мероприятия; - быть уверенными, что на вашем предприятии соблюдены санитарные требования к персоналу; - обезопасить себя от предписаний Роспотребнадзора и штрафов до 130 000 рублей | Справка «Проведение обязательных медицинских осмотров, вакцинации и гигиенического обучения» Главная страница продукта → кнопка на синей горизонтальной панели «Справочник по санитарным нормам и правилам» → «Санитарно-эпидемиологический контроль» → «Проведение обязательных медицинских осмотров, вакцинации и гигиенического обучения» | Подобный материал представлен у конкурентов в малом объеме. Преимущество перед конкурентами: даны пошаговые рекомендации, которыми сразу можно воспользоваться на практике |

Нововведения в санитарном законодательстве

| Что произошло | Для кого | Почему это важно и чем грозит | Что посоветовать пользователю |
| --- | --- | --- | --- |
| Становится обязательной лицензия на дезинфекционную деятельность, а с 1 марта 2025 года без лицензии работать нельзя. Федеральный закон от 29.05.2023 № 194-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" и статью 44 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"» | Для организаций, предоставляющих услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации | Проблематика Получение лицензии – это длительный процесс, включающий в себя подготовку большого количества документов, прохождение проверки. Всё это может растянуться на пару месяцев, поэтому начать готовиться лучше уже сейчас. У специалистов могут возникать вопросы: - какие документы нужны для оформления лицензии? - какие требования санитарного законодательства нужно учесть при подготовке к получению? Риски Осуществление предпринимательской деятельности без специальной лицензии, если такая лицензия обязательна: - для граждан – штраф в размере от 2000 до 2500 руб.; - для должностных лиц – штраф от 4000 до 5000 руб.; - для юридических лиц – штраф от 40 000 до 50 000 руб. Выгоды Информация, представленная в справочных материалах, поможет: - подать документы, необходимые для получения лицензии, правильно и в срок; - быть уверенным в соблюдении санитарных требований к дезинфекционной деятельности; - обезопасить себя от штрафов до 50 000 руб. | Справочные материалы: «Лицензирование деятельности органами, осуществляющими санитарно-эпидемиологический надзор» и «Санитарные требования к дезинфекционной деятельности». Главная страница продукта → кнопка на синей горизонтальной панели «Справочник по санитарным нормам и правилам» → «Особенности осуществления производственной деятельности» → «Лицензирование деятельности органами, осуществляющими санитарно-эпидемиологический надзор» Главная страница продукта → кнопка на синей горизонтальной панели «Справочник по санитарным нормам и правилам» → «Санитарно-эпидемиологический контроль» → «Санитарные требования к дезинфекционной деятельности» |
| Организации водоснабжения будут обязаны ежемесячно направлять сведения о результатах лабораторных исследований воды в Роспотребнадзор. Постановление Правительства РФ от 07.02.2024 № 130 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 г. № 10». Вступает в силу 1 сентября 2024 года | Для организаций, осуществляющих водоснабжение | Проблематика Лабораторные исследования проводятся в рамках производственного контроля качества воды. У специалистов могут возникать вопросы: - какие требования санитарного законодательства нужно учесть при лабораторных исследованиях? - какие документы необходимо оформить? Риски Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий влекут (п. 1 ст. 6.3 КоАП РФ): - для должностных лиц – штраф от 500 до 1000 руб.; - для индивидуальных предпринимателей – штраф от 500 до 1000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; - для юридических лиц – штраф от 10 000 до 20 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде влечет (п. 1 ст. 6.3 КоАП РФ): - для должностных лиц – штраф от 2000 до 3000 руб.; - для индивидуальных предпринимателей – штраф от 2000 до 3000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; - для юридических лиц – штраф от 20 000 до 30 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Выгоды Информация, представленная в справочных материалах, поможет: - избежать ошибок при проведении исследований; - быть уверенным в соблюдении требований Роспотребнадзора к качеству воды; - обезопасить себя от штрафов до 30 000 руб. | Календарь вступления в силу НПА по санитарному законодательству. Главная страница продукта → кнопка на синей горизонтальной панели «Справочник по санитарным нормам и правилам» → «Санитарно-эпидемиологический контроль» → «Календарь вступления в силу НПА по санитарному законодательству» Справочные материалы: «Производственный контроль качества питьевой воды» и «Алгоритм осуществления контроля качества воды на предприятии». Главная страница продукта → кнопка на синей горизонтальной панели «Справочник по санитарным нормам и правилам» → «Производственный контроль качества питьевой воды» → «Алгоритм осуществления контроля качества воды на предприятии» |