## Slide 1: Состояние и развитие эталонной базы, применяемой для метрологического обеспечения предприятий и организаций
Анализ результатов опроса,
проведенного в 2015 году
Кривов Анатолий Сергеевич
Межотраслевой совет по прикладной метрологии и приборостроению
Группа компаний ДИПОЛЬ

## Slide 2
Состояние эталонной базы
Государственные первичные эталоны | Метрологические НИИ | Государственная эталонная база
Рабочие эталоны | ГРЦМ | 
Рабочие эталоны | Предприятия и организации различных отраслей | Метрологические службы предприятий
Средства измерений |  | 
ЭТАЛОНЫ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН

## Slide 3: Состояние эталонной базы
Эталонная база рассматривается в совокупности всей существенной информации об эталонах, применяемых для поверки и калибровки средств измерений предприятий, в т.ч. о технических характеристиках, методиках их применения (поверки), организации использования эталонов по назначению.

## Slide 4: Распределение предприятий по количеству поверяемых (калибруемых) СИ
Chart: 
| Распределение по кол-ву СИ
≤ 100 | 66
100-1000 | 103
1-5 тыс. | 93
5-10 тыс. | 40
≥ 10 тыс. | 88

## Slide 5
Отраслевая принадлежность
предприятий и организаций
Автопромышленность, авиация и авиапромышленность, атомная промышленность, здравоохранение, металлургия, нефтегазовый комплекс, госучреждения, добывающая промышленность, оборонная промышленность, пищевая промышленность, приборостроение, ракетно-космическая промышленность, связь, судостроение, автомобильный, железнодорожный и речной транспорт, машиностроение, фармацевтическая промышленность, химическая промышленность, электроэнергетика, теплоэнергетика, строительная промышленность, ЖКХ
Региональное распределение
участников опроса
Представлены все субъекты РФ
Наиболее полно представлены предприятия и организации Саратовской, Ивановской, Костромской, Иркутской областей, Республики Бурятия

## Slide 6: Виды измерений на предприятиях
Chart: 
| ≤100 СИ | 0,1-1т. СИ | 1 - 5 т. СИ | 5-10 т.СИ | ≥10 т. СИ
Геом | 0.47 | 0.5 | 0.83 | 0.8 | 0.88
Электр | 0.45 | 0.58 | 0.78 | 0.88 | 0.9
Мех | 0.32 | 0.44 | 0.43 | 0.53 | 0.69
Теплот | 0.58 | 0.67 | 0.83 | 0.92 | 0.91
Радио | 0.33 | 0.38 | 0.59 | 0.6 | 0.67
Физхим | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.51
Мед | 0.15 | 0.23 | 0.1 | 0.08 | 0.09
Опт | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.27

## Slide 7: Поверка (калибровка) СИ на собственных эталонах
Chart: 
| Доля предприятий, выполняющих поверку (калибровку) СИ
≤100 | 0.24
100-1т. | 0.37
1-5т. | 0.86
5-10т. | 0.92
≥10т. | 0.94
Chart: 
| Среднее к-во эталонов на предприятии
≤100 | 27
100-1т. | 33
1-5т. | 87
5-10т. | 126
≥10т. | 500

## Slide 8: Обеспеченность поверки (калибровки) СИ на собственных эталонах
Chart: 
| ≤100 | 100-1т. | 1-5т. | 5-10т. | ≥10 т.
≤30% | 8 | 8 | 11 | 2 | 5
30-70% | 3 | 14 | 32 | 14 | 28
80-100% | 6 | 16 | 37 | 21 | 50
Практически все предприятия, не имеющие собственные эталоны, поверяют (калибруют) СИ в ГРЦМ
Исходные эталоны 95 % предприятий поверяются в ГРЦМ

## Slide 9: Типовая структура иерархии поверки (калибровки) СИ
Государственные первичные эталоны |  | МНИИ
Государственные эталоны (эталоны высших разрядов) |  | ГРЦМ
Рабочие эталоны низших разрядов |  | ГРЦМ Отрасл ЦМ
 |  | Предприятия
Средства измерений |  | Предприятия
95-100%
60-85%
15-40%

## Slide 10: Удовлетворенность состоянием эталонной базы
Chart: 
| ≤ 100 | 100-1 т. СИ | 1 - 5 т.СИ | 5-10 т.СИ | ≥ 10 т.
Без недостатков | 25 | 41 | 13 | 8 | 11
С недостатками | 41 | 62 | 80 | 32 | 77

## Slide 11: Типовые недостатки
Технические | - устаревшие собственные эталоны предприятий
 | - отсутствие отечественных эталонов
 | - дорогие импортные эталоны
 | - не обеспечен ремонт эталонов
Методические | - отсутствие методик поверки в свободном доступе
 | - несовершенство методик поверки
 | - недостаточная автоматизация поверки
 | - отсутствие методик поверки в местах эксплуатации
Организационные | - высокая стоимость поверки средств измерений и эталонов
 | - длительные сроки поверки (несоблюдение сроков)
 | - проблемы доставки средств измерений и эталонов
 | - не обеспечена поверка в региональном ГРЦМ
 | - организация работ по аттестации и утверждению эталонов
 | - организация работ по аккредитации предприятий

## Slide 12: Основные недостатки по результатам анализа состояния эталонной базы
Техническое состояние
парк рабочих эталонов предприятий и организаций морально и физически устаревает (3% предприятий). Этому способствуют высокие цены на импортные эталоны и отсутствие отечественных аналогов, вспомогательных устройств (10 % предприятий)
Методические основы
отсутствие методик поверки и калибровки СИ и трудности их получения (9 % предприятий), несовершенство методик (11 % предприятий)

## Slide 13: Основные недостатки по результатам анализа состояния эталонной базы
Организация деятельности
высокая стоимость поверки (калибровки) СИ – 26 % предприятий
длит. сроки поверки – 22 % предприятий
отсутствие эталонов в регионе – 29 %
трудности организации поверки и доставки эталонов и СИ – 18 %
несовершенство процедур аккредитации (4), аттестации эталонов (10), заключение договоров с 100% предоплатой(5) и др.(9) – 7 %

## Slide 14: Основные выводы по состоянию эталонной базы
на предприятиях практически всех отраслей экономики, имеющих различное количество СИ и осуществляющих измерения всех основные видов, внедрены и регулярно выполняются требования федерального законодательства к эталонам единиц величин, к методам и условиям их применения для поверки и калибровки СИ. Это гарантирует обеспечение единства измерений при производстве продукции и услуг
построенная по иерархическому принципу система эталонов единиц величин, применяемых для поверки и калибровки СИ предприятий и организаций, базируется, главным образом, на потенциале ГРЦМ (до 40-50 % СИ и 85-90 % рабочих эталонов предприятий поверяется в ГРЦМ)
централизация метрологических работ не позволяет использовать рыночные механизмы и конкуренцию для совершенствования организации метрологических услуг по поверке и калибровке СИ (снижение стоимости, сокращение сроков, доставка, уровень обслуживания)
при модернизации своей эталонной базы предприятия приобретают большое количество дорогих импортных приборов взамен устаревших отечественных приборов, решают формальные вопросы аттестации и утверждения эталонов, сталкиваются с проблемами их доставки для поверки и калибровки
существует серьезная проблема с обеспечением методиками поверки, с необходимостью их доработки и совершенствованием методов поверки, в т.ч. поверки на местах эксплуатации

## Slide 15: Перспективные направления развития эталонной базы
Повышение эффективности деятельности эталонной базы на основе:
стимулирования снижения стоимости поверки СИ и эталонов, сокращения сроков и повышения уровня обслуживания предприятий в ГРЦМ
развития потенциала предприятий и специализированных метрологических организаций промышленности для снижения централизации и создания рынка метрологических работ
Государственное регулирование развития эталонной базы, учитывающее проблемы создания и эффективного применения рабочих эталонов для поверки СИ предприятий и организаций
Целевое межотраслевое развитие методических основ поверки и калибровки СИ и рабочих эталонов на основе деятельности обновленных технических комитетов по видам измерений в соответствии с новым законодательством по стандартизации

## Slide 16: Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия Межотраслевой совет по прикладной метрологии и приборостроению
Председатель Межотраслевого совета
Кривов Анатолий Сергеевич
заместитель генерального директора АО «НПФ «Диполь»
+7(495)645-20-02, +7(916)645-62-48, mapip@bk.ru
Ответственный секретарь
Чудинов Кирилл Юрьевич
исполнительный директор ООО «УГМК АСК»
+7-495-926-54-48, +7-917-582-53-29, ChudinovKU@ugmkask.com